DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  nr  1/2017

zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GRANITI, BARANEK,KORNIK, BARANEK WAŁEK

MASY TYNKARSKIE NA POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNETRZNE

2. Nr typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Data produkcji, numer koloru tynku

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie z mająca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczną:

W budownictwie: Gotowe, mozaikowe, akrylowe i silikonowe masy tynkarskie przeznaczone są do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach z betonu, gipsu i zaprawy cementowo-wapiennej wewnątrz i na zewnątrz budynków.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.11 ust.5:

GRANITI ,BARANEK,KORNIK, BARANEK WAŁEK

MASY TYNKARSKIE NA POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

www.euromix.com.pl,  tel. 32 4344472

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny zgodności: 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 15824:2010 „Wymagania dotyczące tynków wewnętrznych i zewnętrznych na spoiwach organicznych.”

Jednostka aprobująca: Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych o/Kraków

Sprawozdanie z badań Nr  SB /1/11 (Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw).

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej V2, , Absorbcja wody :W2,(GRANITI) W3(pozostałe tynki) Przyczepność do podłoża >0,3 MPa ,

Trwałość : wyprawa tynkarska mrozoodporna. Zgodnie z informacja zawartą w normie, jak wykazały badania oraz doświadczenie praktyczne, tynki zewnętrzne i wewnętrzne stosowane w ilości poniżej 3,5 kg/m2 mogą być zaliczane do klasy odporności na ogień C.

9. Właściwości użytkowe wyrobu w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi

w pkt.8. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączna odpowiedzialność producenta (pkt.4).

W imieniu producenta podpisał(-a):   	Prezes Zarządu Dyrektor  mgr inż. Krzysztof Czajka

Wystawiono:  Żory, 02.01.2017.